	
	


[image: image1.png]000 «VOLT'A»

’ Pecnybnuka Y3bekucran, r. TawkenT, M. BogHuk 48A
Ten: +(998 90) 944 6754, Ten/ chakc: +998 71_. 295-07-73
p/c 2020800900865300001, B AKUB «Mnak Uynu»

Md0 01028 UHH 305455205 0K3 /4, 27120
e-mail: volta-uz@mail.ru

’ manufacture of electrical equipment





	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа ячеек ЯКНО-6(10) У1 


	Номинальное напряжение кВ
	

	Номинальный ток главных цепей, А
	

	Номинальный ток отключения, кА 
	

	Схема главных соединений
	

	Обозначение типоисполнения
	

	Назначение ячеек 
	

	Исполнение ввода-вывода 
	

	Трансформатор напряжения
	

	Ном. ток трансформаторов тока, кол-во, класс точности всех обмоток 
	

	Трансформатор собственных нужд
	

	Трансформатор нулевой последовательности
	

	Тип выключателя (ВВ/AST-10, ВВ/TEL-10, ВВР-10 и др.)
	

	Разъединитель, заземлитель 
	

	Амперметр 
	

	Вольтметр
	

	Защита максим токовая 
	

	Защита токовая отсечка
	

	Защита от замыканий на землю
	

	Защита от обрыва фазы
	

	Защита от неполнофаз. режима 
	

	Защита от обрыва зазем. жилы 
	

	Защита миним. напряжения 
	

	Защита максим. напряжения 
	

	Защита от исчезновения напр. 
	

	Автоматическое повторное включение
	

	Учёт энергии 
	

	Блокировки:

	механическая
	

	электрическая
	

	Площадка обслуживания 
	

	Салазки 
	

	Количество ячеек, шт. 
	


